## Sensor 1
Subida | [11 empty] | Entrada | min | max
Item | Masa añadida | Masa Actual | MEDIA |  | Entrada | Salida | [5 empty] | Rango | 20.3874 | 2038.736
0 | 0 | 0 | 153 |  | 500 | 160 | [5 empty] | FSO | 2018.3486
1 | 500 | 500 | 160 |  | 700 | 240 | [5 empty] | Salida | min | max
2 | 200 | 700 | 240 |  | 910 | 450 | [5 empty] | Rango | 152 | 1023
3 | 210 | 910 | 450 |  | 1160 | 550 | [5 empty] | FSO | 871
4 | 250 | 1160 | 550 |  | 1410 | 780
5 | 250 | 1410 | 780 |  | 1410 | 820 | [5 empty] | m | 0.6888
6 | 600 | 2010 | 1023 |  | 1160 | 650 | [5 empty] | b | 186.73
[5 empty] | 910 | 430
Bajada |  |  |  |  | 700 | 275 | [5 empty] | Input | Output
Item | Masa retirada | Masa Actual | MEDIA |  | 500 | 217 | [5 empty] | 1200 | 639.83
0 | 0 | 2010 | 1023 |  | 500 | 190
1 | 600 | 1410 | 820 |  | 700 | 257 | [5 empty] | bits | gF | N
2 | 250 | 1160 | 650 |  | 910 | 441 | [5 empty] | 500 | 996.9948 | 9.7805
3 | 250 | 910 | 430 |  | 1160 | 602
4 | 210 | 700 | 275 |  | 1410 | 800
5 | 200 | 500 | 217
6 | 500 | 0 | 152
[5 empty] | CALIBRACIÓN |  | TRUE | ERROR | ABS(ERROR) | EXACTITUD
Aleatorio |  |  |  |  | ENTRADA | SALIDA | SALIDA | SALIDA | SALIDA | %FSO | %R
Item | Masa Actual | MEDIA |  |  | LOAD [g] | OUTPUT [V] | OUTPUT [V] | OUTPUT [V] | OUTPUT [V] | % | %
0 | 0 | 152 |  |  | 500 | 160 | 157.67 | -2.33 | 2.33 | 0.2675% | 1.478%
1 | 500 | 190 |  |  | 700 | 240 | 295.43 | 55.43 | 55.43 | 6.364% | 18.76%
2 | 700 | 257 |  |  | 910 | 450 | 440.078 | -9.922 | 9.922 | 1.139% | 2.255%
3 | 910 | 441 |  |  | 1160 | 550 | 612.278 | 62.278 | 62.278 | 7.15% | 10.17%
4 | 1160 | 602 |  |  | 1410 | 780 | 784.478 | 4.478 | 4.478 | 0.5141% | 0.5708%
5 | 1410 | 800 |  |  | 1410 | 820 | 784.478 | -35.522 | 35.522 | 4.078% | 4.528%
6 | 2010 | 1023 |  |  | 1160 | 650 | 612.278 | -37.722 | 37.722 | 4.331% | 6.161%
[5 empty] | 910 | 430 | 440.078 | 10.078 | 10.078 | 1.157% | 2.29%
[5 empty] | 700 | 275 | 295.43 | 20.43 | 20.43 | 2.346% | 6.915%
[5 empty] | 500 | 217 | 157.67 | -59.33 | 59.33 | 6.812% | 37.63%
EXACTITUD
[9 empty] | Error máximo | %FSO | %R
[9 empty] | 62.278 | 7.15% | 18.76%
[9 empty] | HISTÉRESIS | LINEALIDAD
|  |  | ASCENSO |  | DESCENSO |  | TRUE | DIFERENCIA | %FSO | DIFERENCIA
|  |  | ENTRADA | SALIDA | ENTRADA | SALIDA | SALIDA | SALIDA | SALIDA | TRUE-SALIDA | TRUE-SALIDA
|  |  | 500 | 160 | 500 | 217 | 157.67 | -57 | 6.544% | 0.2675% | 6.812%
|  |  | 700 | 240 | 700 | 275 | 295.43 | -35 | 4.018% | 6.364% | 2.346%
|  |  | 910 | 450 | 910 | 430 | 440.078 | 20 | 2.296% | 1.139% | 1.157%
|  |  | 1160 | 550 | 1160 | 650 | 612.278 | -100 | 11.48% | 7.15% | 4.331%
|  |  | 1410 | 780 | 1410 | 820 | 784.478 | -40 | 4.592% | 0.5141% | 4.078%
[9 empty] | HISTÉRESIS | LINEALIDAD
[9 empty] | %FSO | ASC | DES
[9 empty] | 11.48% | 7.15% | 6.812%

## Sensor 2
Subida | [11 empty] | Entrada | min | max
Item | Masa añadida | Masa Actual | MEDIA |  | Entrada | Salida | [5 empty] | Rango | 20.3874 | 2038.736
0 | 0 | 0 | 152 |  | 500 | 241 | [5 empty] | FSO | 2018.3486
1 | 500 | 500 | 241 |  | 700 | 320 | [5 empty] | Salida | min | max
2 | 200 | 700 | 320 |  | 910 | 370 | [5 empty] | Rango | 152 | 1023
3 | 210 | 910 | 370 |  | 1160 | 530 | [5 empty] | FSO | 871
4 | 250 | 1160 | 530 |  | 1410 | 813
5 | 250 | 1410 | 813 |  | 1410 | 811 | [5 empty] | m | 0.6075
6 | 600 | 2010 | 1023 |  | 1160 | 570 | [5 empty] | b | 105.18
[5 empty] | 910 | 420
Bajada |  |  |  |  | 700 | 310 | [5 empty] | Input | Output
Item | Masa retirada | Masa Actual | MEDIA |  | 500 | 242 | [5 empty] | 200 | 16.32
0 | 0 | 2010 | 1023 |  | 500 | 242
1 | 600 | 1410 | 811 |  | 700 | 316 | [5 empty] | bits | gF | N
2 | 250 | 1160 | 570 |  | 910 | 400 | [5 empty] | 500 | 996.1811 | 9.7725
3 | 250 | 910 | 420 |  | 1160 | 548
4 | 210 | 700 | 310 |  | 1410 | 811
5 | 200 | 500 | 242
6 | 500 | 0 | 152
[5 empty] | CALIBRACIÓN |  | TRUE | ERROR | ABS(ERROR) | EXACTITUD
Aleatorio |  |  |  |  | ENTRADA | SALIDA | SALIDA | SALIDA | SALIDA | %FSO | %R
Item | Masa Actual | MEDIA |  |  | LOAD [g] | OUTPUT [V] | OUTPUT [V] | OUTPUT [V] | OUTPUT [V] | % | %
0 | 0 | 152 |  |  | 500 | 241 | 198.57 | -42.43 | 42.43 | 4.871% | 21.37%
1 | 500 | 242 |  |  | 700 | 320 | 320.07 | 0.07 | 0.07 | 0.008037% | 0.02187%
2 | 700 | 316 |  |  | 910 | 370 | 447.645 | 77.645 | 77.645 | 8.914% | 17.35%
3 | 910 | 400 |  |  | 1160 | 530 | 599.52 | 69.52 | 69.52 | 7.982% | 11.6%
4 | 1160 | 548 |  |  | 1410 | 813 | 751.395 | -61.605 | 61.605 | 7.073% | 8.199%
5 | 1410 | 811 |  |  | 1410 | 811 | 751.395 | -59.605 | 59.605 | 6.843% | 7.933%
6 | 2010 | 1023 |  |  | 1160 | 570 | 599.52 | 29.52 | 29.52 | 3.389% | 4.924%
[5 empty] | 910 | 420 | 447.645 | 27.645 | 27.645 | 3.174% | 6.176%
[5 empty] | 700 | 310 | 320.07 | 10.07 | 10.07 | 1.156% | 3.146%
[5 empty] | 500 | 242 | 198.57 | -43.43 | 43.43 | 4.986% | 21.87%
EXACTITUD
[9 empty] | Error máximo | %FSO | %R
[9 empty] | 77.645 | 8.914% | 21.37%
[9 empty] | HISTÉRESIS | LINEALIDAD
|  |  | ASCENSO |  | DESCENSO |  | TRUE | DIFERENCIA | %FSO | DIFERENCIA
|  |  | ENTRADA | SALIDA | ENTRADA | SALIDA | SALIDA | SALIDA | SALIDA | TRUE-SALIDA | TRUE-SALIDA
|  |  | 500 | 241 | 500 | 242 | 198.57 | -1 | 0.1148% | 4.871% | 4.986%
|  |  | 700 | 320 | 700 | 310 | 320.07 | 10 | 1.148% | 0.008037% | 1.156%
|  |  | 910 | 370 | 910 | 420 | 447.645 | -50 | 5.741% | 8.914% | 3.174%
|  |  | 1160 | 530 | 1160 | 570 | 599.52 | -40 | 4.592% | 7.982% | 3.389%
|  |  | 1410 | 813 | 1410 | 811 | 751.395 | 2 | 0.2296% | 7.073% | 6.843%
[9 empty] | HISTÉRESIS | LINEALIDAD
[9 empty] | %FSO | ASC | DES
[9 empty] | 5.741% | 8.914% | 6.843%

## Sensor 4
Subida | [11 empty] | Entrada | min | max
Item | Masa añadida | Masa Actual | MEDIA |  | Entrada | Salida | [5 empty] | Rango | 20.3874 | 2038.736
0 | 0 | 0 | 152 |  | 500 | 202 | [5 empty] | FSO | 2018.3486
1 | 500 | 500 | 202 |  | 700 | 323 | [5 empty] | Salida | min | max
2 | 200 | 700 | 323 |  | 910 | 426 | [5 empty] | Rango | 152 | 1023
3 | 210 | 910 | 426 |  | 1160 | 538 | [5 empty] | FSO | 871
4 | 250 | 1160 | 538 |  | 1410 | 671
5 | 250 | 1410 | 671 |  | 1410 | 617 | [5 empty] | m | 0.4754
6 | 600 | 2010 | 724 |  | 1160 | 542 | [5 empty] | b | 14.404
[5 empty] | 910 | 432
Bajada |  |  |  |  | 700 | 348 | [5 empty] | Input | Output
Item | Masa retirada | Masa Actual | MEDIA |  | 500 | 199 | [5 empty] | 1200 | 556.076
0 | 0 | 2010 | 735 |  | 500 | 202
1 | 600 | 1410 | 617 |  | 700 | 335 | [5 empty] | bits | gF | N
2 | 250 | 1160 | 542 |  | 910 | 431 | [5 empty] | 500 | 1082.0446 | 10.6149
3 | 250 | 910 | 432 |  | 1160 | 542
4 | 210 | 700 | 348 |  | 1410 | 643
5 | 200 | 500 | 199
6 | 500 | 0 | 152
[5 empty] | CALIBRACIÓN |  | TRUE | ERROR | ABS(ERROR) | EXACTITUD
Aleatorio |  |  |  |  | ENTRADA | SALIDA | SALIDA | SALIDA | SALIDA | %FSO | %R
Item | Masa Actual | MEDIA |  |  | LOAD [g] | OUTPUT [V] | OUTPUT [V] | OUTPUT [V] | OUTPUT [V] | % | %
0 | 0 | 152 |  |  | 500 | 202 | 223.296 | 21.296 | 21.296 | 2.445% | 9.537%
1 | 500 | 202 |  |  | 700 | 323 | 318.376 | -4.624 | 4.624 | 0.5309% | 1.452%
2 | 700 | 335 |  |  | 910 | 426 | 418.21 | -7.79 | 7.79 | 0.8944% | 1.863%
3 | 910 | 431 |  |  | 1160 | 538 | 537.06 | -0.94 | 0.94 | 0.1079% | 0.175%
4 | 1160 | 542 |  |  | 1410 | 671 | 655.91 | -15.09 | 15.09 | 1.732% | 2.301%
5 | 1410 | 643 |  |  | 1410 | 617 | 655.91 | 38.91 | 38.91 | 4.467% | 5.932%
6 | 2010 | 729 |  |  | 1160 | 542 | 537.06 | -4.94 | 4.94 | 0.5672% | 0.9198%
[5 empty] | 910 | 432 | 418.21 | -13.79 | 13.79 | 1.583% | 3.297%
[5 empty] | 700 | 348 | 318.376 | -29.624 | 29.624 | 3.401% | 9.305%
[5 empty] | 500 | 199 | 223.296 | 24.296 | 24.296 | 2.789% | 10.88%
EXACTITUD
[9 empty] | Error máximo | %FSO | %R
[9 empty] | 38.91 | 4.467% | 9.537%
[9 empty] | HISTÉRESIS | LINEALIDAD
|  |  | ASCENSO |  | DESCENSO |  | TRUE | DIFERENCIA | %FSO | DIFERENCIA
|  |  | ENTRADA | SALIDA | ENTRADA | SALIDA | SALIDA | SALIDA | SALIDA | TRUE-SALIDA | TRUE-SALIDA
|  |  | 500 | 202 | 500 | 199 | 223.296 | 3 | 0.3444% | 2.445% | 2.789%
|  |  | 700 | 323 | 700 | 348 | 318.376 | -25 | 2.87% | 0.5309% | 3.401%
|  |  | 910 | 426 | 910 | 432 | 418.21 | -6 | 0.6889% | 0.8944% | 1.583%
|  |  | 1160 | 538 | 1160 | 542 | 537.06 | -4 | 0.4592% | 0.1079% | 0.5672%
|  |  | 1410 | 671 | 1410 | 617 | 655.91 | 54 | 6.2% | 1.732% | 4.467%
[9 empty] | HISTÉRESIS | LINEALIDAD
[9 empty] | %FSO | ASC | DES
[9 empty] | 6.2% | 2.445% | 4.467%

## Sensor 3
Subida
Item | Masa añadida | Masa Actual | MEDIA
0 | 0 | 0 | 153
1 | 500 | 500 | 614 | Entrada | min | max
2 | 200 | 700 | 784 | Rango | 20.3874 | 2038.736
3 | 210 | 910 | 1023 | FSO | 2018.3486
4 | 250 | 1160 | 1023 | Salida | min | max
5 | 250 | 1410 | 1023 | Rango | 152 | 1023
6 | 600 | 2010 | 1023 | FSO | 871
Bajada
Item | Masa retirada | Masa Actual | MEDIA
0 | 0 | 2010 | 1023
1 | 600 | 1410 | 1023
2 | 250 | 1160 | 1023
3 | 250 | 910 | 1023
4 | 210 | 700 | 757
5 | 200 | 500 | 576
6 | 500 | 0 | 152
Aleatorio
Item | Masa Actual | MEDIA
0 | 0 | 152
1 | 500 | 597
2 | 700 | 769
3 | 910 | 1023
4 | 1160 | 1023
5 | 1410 | 1023
6 | 2010 | 1023